2026年第一季度

海拉尔区生活饮用水监测报告

为加强生活饮用水卫生安全，确保人民群众身体健康，海拉尔区疾病预防控制中心对海拉尔区生活饮用水开展2026年第一季度生活饮用水水质监测工作。

一、监测水样类型

出厂水、末梢水、水箱出口水。
二、监测布点

监测海拉尔区管网末梢水、二次供水单位、农村集中式供水厂及自备井，共12家，采样检测水样21份。

三、监测指标

出厂水、末梢水检测指标按标准应做尽做，包括常规指标31项。具体指标为：

（一）微生物指标：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；

（二）感官性状和一般化学指标：色度、臭和味、PH、铝、氨（以N计）、高锰酸盐指数、溶解性总固体、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、氯化物、硫酸盐、铁、锰、铜、锌；

（三）毒理指标：氟化物、砷、铅、汞、镉、氰化物、铬（六价）、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐；

（四）消毒剂常规指标：游离氯、二氧化氯。

二次供水单位检测指标为：

总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、高锰酸盐指数、氨氮、游离氯。

所有样品均按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750－2023）进行检测，按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）进行评价。

四、检测结果

2026年第一季度饮用水水质监测工作，共计检测饮用水样品21份，21份样品检测合格，合格率为100%。（具体检测值见附件）

附件
检测结果列表

	序号
	监测点名称
	监测点

地址
	水样类型
	不合格

项目

	1
	谢尔塔拉水厂
	谢尔塔拉镇
	出厂水
	-

	2
	谢尔塔拉水厂
	谢尔塔拉镇
	末梢水
	-

	3
	呼伦贝尔农垦谢尔塔拉牧场有限公司供水厂改造工程
	谢尔塔拉镇
	出厂水
	-

	4
	呼伦贝尔农垦谢尔塔拉牧场有限公司供水厂改造工程
	谢尔塔拉镇
	末梢水
	-

	5
	蒙西水泥小区
	建设镇牙克石路南侧
	末梢水
	-

	6
	亦盛食品有限公司
	建设镇牙克石路北侧
	出厂水
	-

	7
	亦盛食品有限公司
	建设镇牙克石路北侧
	末梢水
	-

	8
	天成彼得国际酒店
	牙克石路5号
	出厂水
	-

	9
	天成彼得国际酒店
	牙克石路5号
	末梢水
	-

	10
	草原康城
	铁路草原康城小区
	水箱出口水
	-

	11
	草原康城
	铁路草原康城小区
	末梢水
	-

	12
	巴伐利亚酒店
	伊敏大街16号
	水箱出口水
	-

	13
	巴伐利亚酒店
	伊敏大街16号
	末梢水
	-

	14
	海拉尔区洲季酒店
	天顺新城一期1号楼
	水箱出口水
	-

	15
	海拉尔区洲季酒店
	天顺新城一期1号楼
	末梢水
	-

	16
	凯景嘉华
	巴彦托海路四合加油站旁
	水箱出口水
	-

	17
	凯景嘉华
	巴彦托海路四合加油站旁
	末梢水
	-

	18
	友谊国际酒店
	海拉尔区桥头街10号
	水箱出口水
	-

	19
	友谊国际酒店
	海拉尔区桥头街10号
	末梢水
	-

	20
	新世纪幼儿园
	海晨小镇2号109门市
	末梢水
	-

	21
	快乐幼儿园
	加格达奇路80号
	末梢水
	-




